## Slide 1: 第8章 三相电路
重点:
概念：线电压/电流、相电压/电流
对称三相电路 化为一相

## Slide 2: Background
发电
输电
配电变压器
用电
（1）发电方面：同时产生三个电源，容量比单相电源大50％；
（2）输电方面：比单相输电节省有色金属25％；比单相电能损耗小；
（3）配电方面：三相变压器比单相变压器经济且便于接入负载；
（4）用电方面：对称电路中瞬时功率恒定；三相磁场可以形成旋转磁场；负载三相或单相均可，用电灵活。
Notes: 高压线5根的是3根相线2根架空地线；8根的是双回线，6根相线2根架空地线。

## Slide 3
8-1 对称三相电源
一台发电机同时产生3个电压， 3个电压同频、等幅、初相依次相差120。
N
S
º
º
I
w
A
Z
B
X
C
Y
三相同步发电机示意图

## Slide 4
 t
O
uAX
A
Y
B
Z
C
X
N
S
 t
O
uCZ
 t
O
uBY
对称三相电源的产生
A ：黄色；B：蓝色（绿色）；C：红色
三相四线插座
单相插座

## Slide 5
1. 瞬时值表达式
2. 波形
B
+
–
Y
uB
A
+
–
X
uA
C
+
–
Z
uC

## Slide 6
3. 相量表示
120°
120°
120°
4.对称三相电源的特点
5. 相序：各相电源经过正最大值的先后顺序
正序：A—B—C—A
逆序：A—C—B—A
D
A
B
C
1
2
3
D
A
C
B
1
2
3
正转
反转
Notes: Balanced phase voltages are equal in magnitude and are out of phase with each other by 120°.

## Slide 7: 8-2 三相电路的连接
三相三线制与三相四线制
N线褐色，PE线黄绿色或黑色

## Slide 8: 4 种可能的电路连接
Y-Y; Y-Δ; Δ-Y ; Δ-Δ

## Slide 9
UA、UB、UC
三相电源的星形联结
A
C
火线
火线
火线
UAB
UBC
（2）线电压：
UAB、UBC、UCA
三相三线制
N
中线
UA
UB
UC
（4）相电压：
三相四线制
A
+
–
X
+
–
+
–
Y
Z
B
（5）线电流：
（6）相电流：
（1）火线或相线
（3）中线
UCA

## Slide 10
三相电源的星形联结

## Slide 11
电源或负载的角形联结
Notes: 相电流、线电流均对称